РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОМУТОВО

303620 Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Хомутово, ул. Набережная,3 тел. 2-17-49

**ИНФОРМАЦИЯ**

для собственников многоквартирных домов в п. Хомутово

по эксплуатации газового оборудования

Положениями статьи 31 указанного Федерального закона в отношении каждого объекта систем газоснабжения постоянно осуществляется прогнозирование вероятности возникновения аварий, катастроф. Требования, нормы, правила и методика прогнозирования вероятности возникновения аварий, катастроф на объектах систем газоснабжения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности.

Пунктом 5 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878 установлено, что газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрывными и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# Положениями ч. 3 ст. 3 ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлено, что требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

[Приказом](consultantplus://offline/ref=0A840A5E7C6C12C6A8AD0A2F52792FD818140032DE4AFE3DC2BFDFF58AJ8C9Q) Ростехнадзора от 15.11.2013 года N 542 утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», в соответствии с [п. 9](consultantplus://offline/ref=0A840A5E7C6C12C6A8AD0A2F52792FD818140032DE4AFE3DC2BFDFF58A895AE3DD87D96FC247810EJAC0Q) которых организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0A840A5E7C6C12C6A8AD0A2F52792FD818190434DD4AFE3DC2BFDFF58AJ8C9Q) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ в области промышленной безопасности, должны выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года № 870 утвержден Технический [регламент](consultantplus://offline/ref=0A840A5E7C6C12C6A8AD0A2F52792FD818100231D84EFE3DC2BFDFF58A895AE3DD87D96FC2478108JAC2Q) о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, в соответствии с [п. 70](consultantplus://offline/ref=0A840A5E7C6C12C6A8AD0A2F52792FD818100231D84EFE3DC2BFDFF58A895AE3DD87D96FC2478001JAC7Q) которого установлено, что при эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы.

Вместе с тем, в ходе проверки, проведенной 17.09.2018 Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой с участием специалистов Управления государственной жилищной инспекции по Орловской области выявлены игнорирования требований ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года № 870, предусматривающих обязанность эксплуатирующих организаций обеспечить мониторинг и техническое обслуживание систем газораспределения.

Так, при проверке домов №№ 2,4,6 по ул. Победы, а также дома № 10 по ул. Советская п. Хомутово, установлено, что ревизия и мониторинг состояния газопроводов на фасадной части зданий не проводится. Кроме этого, на газопроводах, расположенных на фасадной части указанных жилых зданий имеются повреждения защитного слоя в виде отсутствия окраски газопровода.

Договоры на обслуживание газового оборудования в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» жильцами домов со специализированной организацией не заключены.

Администрация городского поселения Хомутово разъясняет о необходимости устранения указанных нарушений.

Глава городского поселения Хомутово Овчинников С.К.